RCLTR

Symmetrische Reduzierung, lang, mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: RCLTR

Nennweite d1:

Nennweite d2: