SKMTR

Absperrschieber mit manueller Betätigung, zur kompletten Absperrung des Volumenstromes. Luftdicht nach DIN EN 1751 Dichtheitsklasse 4. Ausführung nach DIN EN 1506, mit angeformtem Transfer Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Klappen

Typ: SKMTR

Nennweite: