QDDFD

Isolierte quadratische Dachdurchführung, auch in rechteckiger Form lieferbar, zum Einkleben in ebene Dachflächen. Bestehend aus: Diffusionsdichtem, doppelwandigem Rechteckkanal mit beidseitig glattem Ende, mit zwischenliegender Mineralwollisolierung 50 mm. Außenkanal mit wasserdicht angebauter Grundplatte.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: QDDFD

Anschlussmaß A X B:

Dachneigung: