PCY

PCY ist eine perforierte Frontplatte mit rundem Perforationsmuster zum Einlegen in Rasterdecken für Zu- und Abluftbetrieb über eine Zwischendecke.

• Architektonisch und wirtschaftlich attraktive Lösung.

• Anpassung an zahlreiche Deckensystem möglich.

• Geringer Druckverlust und hohe Luftleistung.

• 	Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

Fabrikat: Lindab

Typ: PCY

Größe:

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)