LRCNA

Rechteckiger Schalldämpfer mit runden Anschlüssen. Der Schalldämpfer hat eine besonders niedrige Bauhöhe. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 15727.

Hygieneanforderung gemäß VDI 6022 werden erfüllt.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab

Typ: LRCNA

Nennweite:

Breite:

Höhe:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k