SNPU

Schiebenippel, zum Verbinden zweier Lüftungsrohre, einseitig ohne Stopsicke, dadurch einfacher Längenausgleich möglich. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe

Typ: SNPU

Nennweite:

Länge: