KD-1

Quadratischer Deckendurchlass KD-1 mit feststehenden Lamellen für horizontale vierseitige Luftführung für Zu- und Abluft. Der Durchlass hat eine hohe Induktion und gewährleistet einen schnellen Temperaturausgleich sowie einen schnellen Abbau der Strahlgeschwindigkeit. Der Deckendurchlass besteht aus der Frontplatte mit feststehenden Lamellen für horizontale vierseitige Luftführung und einem Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen mit Lippendichtung und Drosselklappe. Die Frontplatte mit Mittelschraubenbefestigung und Traverse im Anschlusskasten.

•	Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Technische Daten

Nenngrößen: 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8

Bestellbeispiel:

KD-1-Gr. 4 + KZSM 2

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)