VHING-VHINS

Dachdurchführung, zum Einkleben in ebene Flachdächer. Bestehend aus: Verzinkter Grundplatte mit montiertem Konus und losem Kragen zur Durchführung eines Wickelfalzrohres. VHINS komplett schwarz beschichtet (RAL 9005).

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: VHING / VHINS

Nennweite:

Dachneigung: 0°