RSKU

RSKU

Selbsttätige Rückschlagklappe zur Verhinderung von Rückströmungen.

Gehäuse-Dichtheitsklasse D nach DIN EN 1751, Klappenblatt aus Aluminium mit Zuhaltefeder.

Klappenblattanschlag als  Dichtung aus geschlossenzelligem Polyäthylen-Schaum.

Beidseitig Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Klappen

Typ: RSKU

Nennweite: