MFTR

Übergangsstück, von Lindab Transfer auf Lindab Safe Formteile, mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: MFTR

Nennweite: