VHA

Formschöne, zylindrische Fortlufthaube, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, oben mit Schutzgitterabdeckung, mit  eingesetztem Kegel und nach außen geführtem Wasserablauf. Am unteren Teil mit innenliegender Regenrinne zur Ableitung von Kondenswasser. Die Verbindung zum Lüftungsrohr kann mit Durchmesser D oder d1 ausgeführt werden.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: VHA

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: