FIBOX

Kompakte Filterbox mit Lindab Safe-Anschlussstutzen als Einströmdüse für Lindab Airfil Panelfilter.

Großzügig dimensionierte Filterfläche und strömungsgünstige Konstruktion sowie gutem Filterdichtsitz im VFR Filterrahmen.

Bestückbar mit Lindab Panelfiltern in den Filterklassen

ePM10 - ePM1.

Leichter Filteraustausch durch verschraubten Deckel mit Wartungsaufkleber.

Luftdichte Gehäuseausführung, Dichtheitsklasse D

nach DIN EN 15727, -750/+2000 Pa.

Material: Verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab

Typ: FIBOX

Nennweite: