TCPMU

T-Stück, in gepresster Bauweise, aus zwei Halbschalen, 90 Grad, symmetrisch. d3 mit Muffenmaß.

d1 als Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Ausführung nach DIN EN 1506.

Mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe (Lindab Safe Click)

Typ: TCPMU

Nennweite d1:

Nennweite d3: