
ILVRU
Montagestutzen, ohne Nut, vorzugsweise für unser AIRY-Ventil oder für Ventile mit flexiblen Federbügeln. Einsteckende mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM - Gummi, temperaturbeständig von - 30 Grad bis + 100 Grad. 
Material: verzinktes Stahlblech
Fabrikat: Lindab
Typ: ILVRU
Nennweite:
© Lindab GmbH 

01/2011

