OTRTH

Übergangsstück, von Lindab Transfer auf Lindab Schläuche THVTR, mit angeformtem Bord, andere Seite als Steckstutzen mit Klemmwulst, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: OTRTH

Nennweite: 100

Nennweite d1: