VH

Dachhaube für Außen- und Fortluft, zum Anschluss an runde Rohrleitungen, mit seitlich umlaufender Regenschürze und innenliegendem Schutzgitter, mit Einsteckende.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: VH

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust: