FL

Flachflansch, mit Langlöchern für einfache Montage, für Wickelfalz- und längsgefalzte Rohre. Ausführung nach Werksnorm.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe

Typ: FL

Nennweite: