LRTR

Längsgefalztes Rohr. Ausführung nach DIN EN 12237, mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: LRTR

Nennweite: