OTR

Übergangsstück, von Lindab Transfer auf andere Systeme, mit angeformtem Bord, andere Seite nach Vorgabe, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: OTR

Nennweite:

anderes System: