QDDFI

Isolierte quadratische Dachdurchführung, auch in rechteckiger Form lieferbar, zum Einkleben in ebene Dachflächen. Bestehend aus: Rechteckkanal mit beidseitig glattem Ende, mit innenliegender Mineralwollisolierung 50 mm. Kanal mit wasserdicht angebauter Grundplatte.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: QDDFI

Anschlussmaß A X B:

Dachneigung: