PSTR

Sattelstutzen, 90 Grad, symmetrisch, mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: PSTR

Nennweite d:

Nennweite d3: