DR24

DR 24 ist ein rechteckiger Wanddurchlass mit einstellbaren Lamellen für eine jederzeit veränderbare Wurfweite. Der Durchlass ist für die horizontale Zufuhr von Kühlluft geeignet. Durch die Lamellen auf der Vorderseite kann die Wurfweite verändert werden.

Der Zuluftdurchlass wird mit einem Anschlusskasten Typ WB kombiniert. Der Anschlusskasten ist mit einer Mess-/Drosseleinrichtung ausgestattet zur individuellen Luftmengenregulierung und einem Teleskopstück mit 70mm Ausgleichslänge.

• Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern zur einfachen Revision für

Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar.

• Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

Fabrikat: Lindab

Typ: DR24

A-Maß: ____mm

B-Maß:_____mm

Volumenstrom:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)