SMFU

Schiebemuffe, zum Verbinden von Lüftungsrohr mit einem Formteil, mit Muffenmaß bei Nennweite d, einseitig ohne Stopsicke, dadurch einfacher Längenausgleich möglich. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindung mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe

Typ: SMFU

Nennweite:

Länge: