
TVU45
T-Stück, handgebaut, 45 Grad, symmetrisch. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.
Material: verzinktes Stahlblech
Fabrikat: Lindab Safe (Lindab Safe Click) 
Typ: TVU45°
Nennweite d1:  
Nennweite d3:
© Lindab GmbH 

01/2011

