
LRCNA
Rechteckiger Schalldämpfer mit runden Anschlüssen. Der Schalldämpfer hat eine besonders niedrige Bauhöhe. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 15727.

Hygieneanforderung gemäß VDI 6022 werden erfüllt.
Material: verzinktes Stahlblech. 

Fabrikat: Lindab 

Typ: LRCNA 

Nennweite: 

Breite: 

Höhe: 

Länge: 

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235    

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k
© Lindab GmbH 

03/2024

