LCC

LCC ist ein runder deckenbündiger Deckendurchlass mit glatter, geschlossener Frontplatte für Zu- und Abluft zur Integration in Deckensysteme. Vertikaler Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Geeignet für Anlagen mit variablen Volumenströmen.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern.

•	Frontplatte aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010

•	Inkl. Montagebügel für geschlossene Decken z. B. Gipskarton.

•	Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Zubehör optional:

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess- und Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab

Serie: Integra

Typ: LCC

Größe:

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)