TGFV

Dachdurchführung, zur Anwendung bei isolierten Flachdächern. Bestehend aus: Standrohr mit montierter runder Grundplatte, sowie einer verschiebbaren Topplatte mit Rohrstutzen und einem Wasserkragen WKR. Die obere Topplatte lässt sich in der Höhe verschieben, um der Isolierstärke angepasst werden zu können.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: TGFV

Nennweite d nom:

Dachneigung: 0°