AGIS

Übergangsstück von der Dachdurchführung GISOL auf die Hauben VH, HN, HF und Ausblasbögen ABU oder von isoliertem LindabIsol Rohr SRI auf unisolierte. Anschluss unten: Innerer Stutzen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Äußerer Stutzen in MF/MF-Maß (über Rohr). Anschluss oben: Stutzen in Rohr-Maß.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: AGIS

Nennweite: