TSRTR

Passstück, zur Herstellung von Passlängen für Wickelfalzrohr SRTR, mit angeformtem Bord, temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: TSRTR

Nennweite: