LRCA

Rechteckiger Schalldämpfer mit runden Anschlüssen. Der Schalldämpfer hat eine besonders niedrige Bauhöhe und kann dank direkter Glasseidengewebeauskleidung leicht von innen gereinigt werden. Erfüllt somit höchste Anforderungen an die Hygiene. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi,  temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 15727.

Hygieneanforderung gemäß VDI 6022 werden erfüllt.

Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: LRCA

Nennweite:

Breite:

Höhe:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k