TGF

Dachdurchführung, zum Einkleben in ebene Dachflächen. Bestehend aus: Grundplatte mit eingelöteter Rohrhülse zur Durchführung eines Wickelfalzrohres. Notwendiges Zubehör zum Eindichten des Rohres ist der Wasserkragen WKR.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: TGF

Nennweite:

Dachneigung: 0°