F50

F50 ist ein rundes Aluminiumgitter mit quadratischen Raster und eignet sich besonders für Abluft.

F51 hat dieselben Eigenschaften wie F50, es verfügt jedoch über vorgebohrte Warzenlochung zur Montage an Decken oder Wänden.

Material: Stahl

Gitter: Aluminium

Standardausführung: Pulverbeschichtet

Standardfarbe: RAL 9010 Glanzgrad 30

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: F50 oder F51

Größe: Ød mm

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)