LORU

Übergangsstück, von Lindab Safe auf rechteckige Systeme, eckiger Anschluss mit Umkantung bzw. nach Vorgabe. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindung mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe (Lindab Safe Click)

Typ: LORU

Seite a:

Seite b:

Durchmesser:

Ausführung: