ESU

Enddeckel, für Wickelfalz- und längsgefalzte Rohre. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindung mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe

Typ: ESU

Nennweite: