GISOL

Dachdurchführung mit wärmeisoliertem Rohr, zur Vermeidung von Kondensatbildung, mit harmonischem Übergang zwischen Haube und Dachdurchführung. Bestehend aus: Doppelwandigem Wickelfalzrohr mit zwischenliegender Mineralwollisolierung, unten mit Endkappe zur Abdeckung der Isolierung. Außenrohr mit wasserdicht angebauter grauer Performplatte (ähnlich RAL 7040), die der Dachstruktur angepasst werden kann.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Hauben

Typ: GISOL

Nennweite:

Dachneigung: