MG

MG

Luft- und dampfdiffusionsdichte Membrandurchführung für alle Arten von Luftleitungen, Rohren oder Kabel. Speziell für den Niedrigenergie- bzw. Passivhausbau.

Flexible 2-Komponenten-Gummimembran eingefasst mit einer 1mm-Aluminiumplatte.

Für alle Dachneigungen von 0° bis 55° und im Dachfirst verwendbar.

Für Schraub- und Klebebefestigung, in verschiedenen Größen für Durchmesser oder Kantenlängen bis  710 mm.

Material: Gummi/Aluminium

Fabrikat: Lindab Membrandurchführung

Typ: MG

Nennweite/Kantenlänge: