SB

Spannring, mit Blattfeder, mit eingelegter Dichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi. Der Handgriff kann mit einem Splint gesichert werden. Temperaturbeständig von -30 bis +75° C, für Dichtheitsklasse B nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: SB

Nennweite: