SLTR

Starrer Schalldämpfer, bestehend aus einem Aussenrohr aus verzinktem Spiralfalzrohr und einem perforierten Innenrohr mit zwischenliegender Schalldämmung aus Steinwolle mit abriebfester Abdeckung zum Luftstrom. Mit angeformtem Transfer-Bord zur schnellen Montage / Demontage mittels Spannringen.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLTR

Nennweite:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k