SH

Saugtrichter, für jede Art von Absaugung, in zwei Standardgrößen, mit verstellbarer Klappe. Bei Anschlussdurchmesser 160 mm inkl. Handgriff. Optional mit Gitter und Haftmagnet. Temperaturbeständig von -30 bis +100° C.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Transfer

Typ: SH

Nennweite: