VS-5

VS-5 ist eine einstellbare Weitwurfdüse für die Lüftung großer Räume, in denen eine hohe Wurfweite erforderlich ist. Die Düse kann bezogen auf ihre Mittellinie frei um 30 Grad in alle Richtungen gedreht werden. Die Düse kann zu Kühl- und Heizzwecken verwendet werden. Optional auch mit motorischer oder thermischer Verstellung möglich.

• Ausführung V zur direkten Montage in eine Wand oder Kanal

• Ausführung E zur Montage an einem Rohrende

• Ausführung K zur Kanalmontage mit Aufsatzstück

• Ausführung D zur Montage auf ein Rohr mittels Sattelstutzen

Material Aluminium, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010

Fabrikat: IMP

Typ: VS-5

Größe:

Ausführung: V, E, K oder D

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)