LRCB

Rechteckiger Schalldämpfer mit runden Anschlüssen. Der Schalldämpfer hat eine besonders niedrige Bauhöhe. Innenrohr  aus verzinktem, perforiertem Blech mit zwischenliegender Mineralwollpackung, mit abriebfester Abdeckung zum Luftstrom. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi,  temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 15727. Nennweite 100 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: LRCB

Nennweite:

Breite:

Höhe:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k